附件：

一、项目名称：德保县人民医院电子云胶片项目

二、项目编号：DBXYYXJCG-20250408-1

三、预算金额：200000.00元

| （一）德保县人民医院电子云胶片项目技术参数需求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 模块 | 子模块 | 功能需求 | 备注 |
| 基础要求 | / | 投标产品应全面支持DICOM3.0标准 |  |
|  |  | 投标产品应全面遵从HL7医疗服务信息网络通讯协议 |  |
|  |  | 系统服务端软件可安装于主流（含国产）操作系统 |  |
|  |  | 系统支持主流（含国产）大型关系型数据库 |  |
|  |  | 系统对外服务采用B/S架构，可进行PC端、手机端、PAD端的页面浏览调阅 |  |
|  |  | 支持区域内各医疗机构在取得合规授权前提下，对影像检查报告、DICOM图像的调阅共享 |  |
|  |  | 实现与市全民健康信息平台、基层医疗卫生信息系统进行对接 |  |
|  |  | 支持与统一身份认证平台的对接 |  |
|  |  | 系统应实现7×24小时的连续运行 |  |
|  |  | 该平台建设须符合国家、行业有关政策要求 |  |
|  |  | 提供标准化数据接口 |  |
|  |  | 支持将PACS系统中非DICOM标准设备产生的数据转换为DICOM标准数据 |  |
|  |  | 该平台须至少符合现行三级等保和信息安全管理体系标准（ISO27001）要求 |  |
| 区域医学影像数据中心 | 医学影像信息集成系统 | 支持检查及患者信息加密传输 |  |
|  |  | 支持各种医疗信息标准：HL7、DICOM3.0、ICD、SNOMED、LOINC、ICPC、UMLS等 |  |
|  |  | 支持各种通用的协议：TCP/IP、HTTP/HTTPS、Files、Database、SFTP、Email、JMS、Web Services、PDF/RTF Documents等 |  |
|  |  | 支持与医院现有PACS、RIS、HIS、EMR、CDSS决策等系统对接，不同医院可配置不同的数据采集方式，包括PACS接口拉取式采集、数据库拉取式采集、DICOM协议直采、PACS系统推送式采集等 |  |
|  |  | 支持基于安全可靠的存储转发机制和消息重试机制，保障医疗信息准确可靠的送达数据中心，对于采集失败的记录，可以自动重新采集 |  |
|  |  | 支持数据的转换和处理，支持灵活的集成接口定制和扩展，支持集成业务的持续优化和动态调整 |  |
|  |  | 支持所有DICOM3.0标准的影像检查包括放射科、超声科、核医学科、病理科、心电科、脑电科和内镜科等医技科室的设备接入 |  |
|  |  | 系统支持大型关系型数据库 |  |
|  |  | 系统的影像传输支持DICOM无损压缩和断点续传技术，满足低带宽下传输可靠性和及时性 |  |
|  |  | 系统提供必要的安全、日志和监控服务，提高整个系统的可靠性 |  |
|  |  | 系统开放互调接口，方便不同医疗卫生机构的数据共享与访问，开放影像访问接口，满足医疗卫生机构内临床医生对院外云影像数据的免费访问 |  |
|  | 影像云存储 | 支持影像数据存储、归档、管理 |  |
|  |  | 支持无损压缩存储及解压 |  |
|  |  | 支持影像数据自动归档存储 |  |
|  |  | 支持影像文件使用对象存储 |  |
|  |  | 支持检查影像数据的分布式分级存储架构，院内PACS存储作为近期存储、云存储作为长期海量存储 |  |
|  |  | ▲支持数据存储的组织层级管理功能，支持患者、检查、设备等不同层级节点的按需组合配置【提供产品功能界面截图】 |  |
|  |  | 支持存储容量可以无限扩容，按需增加 |  |
|  |  | 支持数据多点备份机制 |  |
|  |  | 提供标准RESTful协议的API接口以及多语言的SDK |  |
|  |  | 对平台运行状况实时监控，对系统故障、报错等信息记录并保存，对用户访问数据库行为进行记录，便于后期追溯 |  |
|  |  | 具备多层次安全防护和防DDoS攻击 |  |
|  |  | 支持患者信息识别、数据回溯 |  |
|  |  | 支持通过前置服务器部署影像解析服务，支持对院内影像文件的解析、压缩等功能，包括DICOM影像文件的解析、JPG-DICOM格式转换、DICOM影像生成JPG缩略图、DICOM影像压缩存储功能 |  |
|  |  | 支持大文件的分片并发上传和下载 |  |
|  |  | 支持实时数据流量监控及业务进程展示 |  |
|  |  | 支持ODBC数据源设置 |  |
|  |  | 存储年限不低于国家、自治区相关规定 |  |
|  |  | 云存储平台必须为国有平台 |  |
|  |  | 支持日志功能 |  |
| 区域医学影像互联互通系统 | / | 支持区域内各授权医疗机构之间数据互通共享 |  |
|  |  | 支持各医疗机构通过HIS、APP、微信公众号等方式集成医学影像调阅系统 |  |
|  |  | 支持系统提供患者跨院检查的影像和报告等资料，供获得授权的医生调阅、下载 |  |
|  |  | 支持患者在指定的网站查询不同医疗机构的检查信息 |  |
|  |  | 支持通过不同终端、系统，如手机、PAD、电脑进行信息调阅 |  |
| 医学影像诊断中心 | 云PACS系统 | 支持通过互联网或局域网书写诊断报告 |  |
|  |  | 支持影像云平台的业务数据回写院内PACS |  |
|  |  | 支持同一病人多个检查结果汇总显示，写、审影像报告采用独占模式，保证报告版本唯一性 |  |
|  |  | 支持报告状态颜色标记 |  |
|  |  | 支持多级报告诊断模版，可由用户自定义修改和分类管理 |  |
|  |  | 支持公有模板和个人模板 |  |
|  |  | 支持用户自定义的报告编辑和输入 |  |
|  |  | 支持诊断报告角色授权管理 |  |
|  |  | 支持灵活的报告打印模板，格式和内容可以由医院自定义 |  |
|  |  | 支持报告的预览和打印，支持灵活选择报告打印机，支持默认打印模板记忆和选择 |  |
|  |  | 支持通过岗位组选择，快速显示对应工作列表 |  |
|  |  | 数据传输、加载速度须满足医生远程在线书写报告的要求 |  |
|  |  | 支持原始影像数据及报告的归档功能，电脑端及移动端都须支持以手动翻页、自动播放方式浏览病人所有原始影像数据 |  |
|  |  | 支持患者影像文件预下载，实现快速影像浏览 |  |
|  |  | ▲客户端工作站打开约100M字节影像，时间不大于5秒,WEB端工作站打开约100M字节影像，时间不大于10秒,IOS端工作站打开约100M字节影像，时间不大于10秒,安卓端工作站打开约100M字节影像，时间不大于10秒。标准运行环境下测试【提供医疗器械质量监督检验部门出具的检测文件复印件】 |  |
|  |  | 支持测量工具：直线，面积，CT平均值，角度，箭头文字标注、椭圆范围测量、矩形范围测量等，支持显示实时坐标的密度值（HU） |  |
|  |  | 支持自定义窗宽窗位设定，支持胸部、腹部、腰椎、头颅、心脏等快捷键 |  |
|  |  | 支持设备类型、图像个数的显示 |  |
|  |  | 能够显示或隐藏标准DICOM图像相关信息 |  |
|  |  | 支持平移、缩放、翻页、放大镜功能 |  |
|  |  | 在多窗口布局中支持对焦点图像的单独操作 |  |
|  |  | 支持图像窗口快速初始化 |  |
|  |  | 支持对图像序列窗口进行反色/旋转/翻转操作 |  |
|  |  | 支持常用图像操作快捷键自定义 |  |
|  |  | 支持电脑端和移动端利用影像工具进行心胸比测量 |  |
|  |  | ▲支持移动端基于GPU硬件加速方式处理DICOM原生影像数据，实现窗宽窗位调整（断网情况下也可正常调整当前影像窗宽窗位），缩放影像，移动影像，长度测量，角度测量，椭圆面积测量，播放可动态调整播放帧率，预设窗宽窗位值，翻阅影像【提供医疗器械质量监督检验部门出具的检测文件复印件】 |  |
|  |  | ▲支持DICOM GSPS（标准灰阶软拷贝显示状态）,保证图像的一致性显示,医生可以在写报告时保存影像状态（窗宽窗位、标注、位置等信息）为PR文件，其他医生浏览患者影像时可以查看已保存的影像状态【提供产品功能界面截图】 |  |
|  |  | ▲支持DICOM KO(关键影像)标记【提供产品功能界面截图】 |  |
|  |  | ▲支持报告比对功能，当审核医生对报告进行修改时，可直观显示修改痕迹【提供产品功能界面截图】 |  |
|  |  | ▲支持住培医生练习书写医院报告【提供产品功能界面截图】 |  |
|  | 影像远程诊断系统 | 支持跨医疗机构诊断申请、接收、回传功能 |  |
|  |  | 支持跨院云影像平台服务,支持授权验证和影像共享调阅 |  |
|  |  | 支持手动上传患者信息、影像文件到申请工作站 |  |
|  |  | 支持区域影像中心的集中阅片，帮助基层医院书写诊断报告 |  |
|  |  | 支持报告书写同时打开阅片工具，支持分屏展示功能 |  |
|  |  | 支持选择医院发起诊断申请 |  |
|  |  | 支持远程诊断报告查阅功能 |  |
|  |  | 支持通过检查号、患者姓名、起止时间、检查类型、病历号等进行筛选。 |  |
|  |  | 支持展示患者相关信息以及不同诊断状态的病例的快捷筛选 |  |
|  |  | 支持通过不同终端、系统，如手机、PAD、电脑进行诊断 |  |
|  |  | 支持补登记功能 |  |
|  |  | 支持放射科、超声科、核医学科、病理科、心电科、脑电科和内镜科等医技科室共享检索、调阅功能 |  |
|  | 医学影像远程会诊云平台系统 | 支持申请医院发起音视频疑难会诊 |  |
|  |  | 支持在会诊未结束前，专家们可以重复进入会诊 |  |
|  |  | 支持放射、超声、内镜、病理、心电等科室的会诊 |  |
|  |  | 支持会诊病例资料录入，如患者基本信息、临床病史、检查信息、会诊目的等 |  |
|  |  | 支持医生导入、保存诊断模板 |  |
|  |  | 支持会诊病例统计分析功能 |  |
|  |  | 支持对会诊列表的查询筛选。 |  |
|  |  | 支持申请方发起视频会议、查看患者文件报告、查看患者历史检查等 |  |
|  |  | 支持查看患者影像 |  |
|  |  | 支持查看报告 |  |
|  |  | 支持查看会诊意见 |  |
|  |  | 支持受邀专家查看受邀列表 |  |
|  |  | 支持受邀专家加入受邀会诊 |  |
|  |  | 支持调取该患者所有的历史检查 |  |
|  |  | 支持受邀专家填写、保存、签发会诊意见 |  |
|  |  | 支持放射科、超声科、核医学科、病理科、心电科、脑电科和内镜科等医技科室共享检索、调阅功能 |  |
|  |  | ▲支持邀请患者参与视频会诊【提供产品功能界面截图】 |  |
|  |  | ▲支持患者移动端参与远程会诊功能【提供产品功能界面截图】 |  |
|  | 影像教学系统 | 支持音视频交互技术 |  |
|  |  | 支持专家库建立 |  |
|  |  | 支持教学课程管理 |  |
|  |  | 支持将会诊病例转换为教学案例 |  |
|  |  | 支持视频库教学及实时在线远程教学 |  |
| 患者数字影像调阅中心 | 检查结果调阅 | 支持与院内报告打印系统集成 |  |
|  |  | 支持待打印记录分组显示 |  |
|  |  | 支持二维码域名自定义 |  |
|  |  | 支持报告打印参数设置 |  |
|  |  | 支持自助打印数字影像报告模板设置 |  |
|  |  | 支持图文报告图片接收、识别、打印 |  |
|  |  | 支持患者短信提醒、报告完成等服务提醒 |  |
|  |  | 支持检查数据详情查看患者影像数据、院内报告和云胶片等 |  |
|  |  | 支持影像数据及报告一键分享 |  |
|  |  | 支持隐私管理功能（提供患者调阅影像多种身份识别验证方式） |  |
|  |  | 支持短信提醒服务，以短信链接方式实现患者原始DICOM影像数据及报告的浏览（可配置软件外部短信网关支持） |  |
|  |  | 支持通过微信公众号等多种途径向患者提供影像云胶片服务 |  |
|  |  | 支持DICOM文件下载功能，可以将授权调阅的影像数据以DICOM格式进行下载保存 |  |
|  |  | 可对患者进行权限设置，控制患者对云胶片的浏览和下载权限 |  |
|  |  | 支持对每家医院的云胶片查看规则进行单独配置 |  |
|  | 影像云共享 | 支持患者分享自己的原始影像信息、报告 |  |
|  |  | 支持患者查看及分享历史检查记录 |  |
|  |  | 支持以家庭为单位共享影像检查档案 |  |
|  |  | 支持数据分享时进行加密设置 |  |
|  |  | 支持数据分享时进行匿名化设置 |  |
|  |  | 支持数据分享时设置有效时限 |  |
| 区域医学影像质控中心 | / | 支持业务量统计分析功能 |  |
|  |  | 支持检查影像、报告质控评分功能 |  |
|  |  | 支持对检查类型，指定日期进行随机抽取 |  |
|  |  | 支持对随机抽取数据进行筛选和统计 |  |
|  |  | 支持对随机抽取数据进行摄片评分及诊断评分 |  |
|  |  | 支持对各医院检查数据进行随机或连续性抽查，查看患者信息、申请单内容、影像及报告，并进行质控评分 |  |
|  |  | 支持质控中心向被质控医院提出调整意见，被质控医院用户上线后可以看到整改意见 |  |
|  |  | 支持质控中心可以通过室间质控，对该医院的检查再次抽取进行评分，评分结果可以与历史评分进行比较 |  |
|  |  | 支持阳性患者信息提醒 |  |
|  |  | 支持评分项自定义 |  |
| 区域影像业务监管支持 | / | 支持区域影像业务数据BI展示 |  |
|  |  | 支持查看大数据平台名称、平台所有检查量和所有调阅次数 |  |
|  |  | 支持以地图方式展示医院和区域，可对医院区域进行选择 |  |
|  |  | 支持查看上传的检查数据，数据包含：检查医院、姓名、检查时间、检查类型等 |  |
|  |  | 支持医院查询 |  |
|  |  | 支持当日数据统计 |  |
|  |  | 支持24小时检查人次统计 |  |
|  |  | 支持数据汇总统计 |  |
|  |  | 支持月检查量趋势分析 |  |
|  |  | 支持医院排名功能 |  |
|  |  | 支持导出打印当前图表 |  |
|  |  | ▲支持按自定义的预警条件进行预警，例如一段时间内医院无数据上传，在大数据平台显示预警信息【提供产品功能界面截图】 |  |
|  |  | 支持区域患者扫码调阅数量统计，主管部门可实时调阅统计数据 |  |
|  |  | ▲支持各医院云上检查数据被其他医院调阅次数占检查量的比例显示，并能进行排序【提供产品功能界面截图】 |  |
|  |  | ▲支持各医院患者调用次数和占当天检查量的比例显示，并能进行排序【提供产品功能界面截图】 |  |
|  |  | 支持根据检查类型和检查时间对云归档系统上的数据进行统计，支持以表格的形式展现各类型检查在指定时间范围内的检查次数等，且可输出为表格文件并打印 |  |
| 安全模块 | / | 支持存储对象的分片并发上传和下载，支持断点续传 |  |
|  |  | 支持异地冗余 |  |
|  |  | 支持多站点多活 |  |
|  |  | 支持系统管理员进行用户角色设置和管理 |  |
|  |  | 支持实时查看区域影像云平台的运行状态、异常告警、服务器状况、数据库性能等指标 |  |
|  |  | 支持自定义告警阈值，告警信息能通过电子邮件、短信等形式自动发出（无需配置软件外部短信网关支持） |  |
|  |  | 支持漏洞扫描，含对云主机、云存储的配置核查、漏洞扫描、配置变更检查等 |  |
|  |  | 支持单点登录、访问授权、关键访问二次审批、违规访问告警与阻断、操作过程监控、历史记录查询、综合审计报告，支持SSH等协议 |  |
|  |  | 支持基于影像调阅行为管理的海量上网日志存储，对用户行为特征进行建模分析，对用户异常行为进行预警 |  |

- （二）、评标标准

| 评分项目 | 价格 | 技术 | 售后服务 | 信誉及资质 | 业绩 | 投标文件的响应程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总分：100分 | 30 | 40 | 15 | 10 | 3 | 2 |

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 价格 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30（小数点保留两位） | 30 |
| 2.1 | 技术 | 功能全部满足招标要求的得满分35分。打▲的技术参数如一项指标负偏离，每项扣除2分。非▲项技术参数如一项指标负偏离，每项扣除1分，扣完为止。 | 35 |
| 2.2 |  | 根据投标文件提供的项目方案及实施计划，按照设计目标是否具体、明确、合理、结构严谨以及采用质量保证体系的规范性、合理性、通用性和执行程度等因素酌情评分，最优的得2分，其他酌情评分。 | 2 |
| 2.3 |  | 根据投标文件提供的培训方案，包括但不限于：培训目的、培训时间安排、人数、次数、培训课程、培训组织方式等。对于方案的合理性、通用性和执行程度等因素酌情评分，最优的得3分，其他酌情评分。 | 3 |
| 3.1 | 售后服务 | 根据投标文件提供的售后服务方案，服务内容是否具体、明确、合理、结构严谨，以及规范性、合理性、通用性和执行程度等因素酌情评分 方案完善且可行性高，得10-15分 方案一般，得5-10分 方案简单，得1-5分 不可行或未表述相关内容，不得分。 | 15 |
| 4.1 | 信誉及资质 | 具有以下认证且在有效期内的：PACS著作权证书、AAA信用等级证书、高新技术企业证书、ISO9001质量管理体系认证、第二类医疗器械经营备案凭证，有1个证书得2分，最高10分。 | 10 |
| 5.1 | 业绩 | 投标人业绩所投产品签订的合同或验收报告，要求必须提供签订的合同或或验收报告扫描件，每一份同类型项目得1分，最高得3分。 | 3 |
| 6.1 | 对招标文件的响应程度 | 根据投标文件对招标文件的响应程度评分，最优的得2分，其他酌情评分。 | 2 |

- （三）、合同书格式及合同条款

采购合同

采 购 人（甲方）:  德保县人民医院               合同编号:

供 应 商（乙方）:                               采 购 计 划 号:

项目名称和项目编号:

签  订  地  点  :  德保县人民医院              签 订 时 间:

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照“采购文件”规定条款和成交供应商的响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

- 供货一览表

| 项号 | 货物名称 | 生产厂家 | 品牌 | 规格型号 | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计=数量×单价 ③＝①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（大写）：人民币 元整 （¥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期限： 免费保修期: |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、合同合计金额包括货物价款，税费、备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输及与医院信息系统对接的接口费等全部费用。如采购文件、响应文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与采购文件、响应文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未经使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权力保证

1、乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2、乙方应按采购文件规定的时间或响应文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4、乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　交付和验收

1、交付使用时间：自签订合同之日起15日内交货并安装完毕。  地点： 德保县人民医院  。

2、乙方提供不符合采购文件、响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后十个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

6. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

7. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

8、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

9、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后  30  日内及时予以解决。

第五条　安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：德保县人民医院。

第六条  售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及采购文件、响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修期：     年，从设备验收合格之日起开始计算。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第七条　付款方式

1、付款方式为：交货安装验收合格，乙方必须开具合法全额发票，甲方正常使用满3个月付合同款的95%，余下合同款的5%质保期满后1年内无息付清。

第八条  质量保证及售后服务

1. 乙方应按采购文件规定及响应文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《采购需求》中各分标的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、

货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在  12  小时内到达甲方现场。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物免费保修期为   年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

5.若甲方因工作需要调整工作地点，成交供应商免费将设备搬迁至新的工作地点并安装调试完毕。

第九条   货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以

保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十条　违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过  30 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5、乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十一条  不可抗力事件处理

1.、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十二条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地的仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十三条  合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十四条  签订本合同依据

1、采购文件；

2、乙方提供的响应文件；

3、甲乙双方的洽谈文件；

4、成交通知书。

第十五条  其他

1、本合同一式肆份，具有同等法律效力，甲方执叁份，乙方执壹份，采购监督管理部门执壹份，采购代理公司执壹份（可根据需要另增加）。

2、本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本备案。

3、合同经双方法定代表人或授权代表（委托代理人）签字并加盖单位公章后生效。

4、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

| 甲方（章）：德保县人民医院 年 月 日 | 乙方（章）： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址：德保县城关镇象山街23号 | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话：0776-3822527 | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行：中国农业银行德保支行 | 开户银行： |
| 账号：20-635101040000290 | 账号： |
| 邮政编码：533700 | 邮政编码： |