| 德保县人民医院计量仪器汇总清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 仪器 | 数量 | 要求 | 备注 |
| 1 | DR机 | 2 | 检定报告 | 强检设备 |
| 2 | CT机 | 2 | 检定报告 | 强检设备 |
| 3 | 移动式DR机 | 1 | 检定报告 | 强检设备 |
| 4 | 移动式C型臂X光机 | 1 | 检定报告 | 强检设备 |
| 5 | 血管造影机（DSA） | 1 | 检定报告 | 强检设备 |
| 6 | 口腔锥形束X光机 | 1 | 检定报告 | 强检设备 |
| 7 | 磁共振成像系统 | 1 | 检定报告 | 强检设备 |
| 8 | 超声诊断仪 | 7 | 检定报告 | 强检设备 |
| 9 | 心电图机 | 20 | 检定报告 | 强检设备 |
| 10 | 脑电图机 | 1 | 检定报告 | 强检设备 |
| 11 | 心电监护仪 | 80 | 检定报告 | 强检设备 |
| 12 | 除颤仪 | 9 | 计量检测报告 |  |
| 13 | 输液泵 | 29 | 计量检测报告 |  |
| 14 | 注射泵 | 92 | 计量检测报告 |  |
| 15 | 婴儿培养箱 | 6 | 计量检测报告 |  |
| 16 | 婴儿蓝光箱 | 4 | 计量检测报告 |  |
| 17 | 蓝光治疗仪 | 4 | 计量检测报告 |  |
| 18 | 高频电刀 | 4 | 计量检测报告 |  |
| 19 | 超声刀 | 2 | 计量检测报告 |  |
| 序号 | 仪器 | 数量 | 要求 | 备注 |
| 20 | 呼吸机 | 27 | 计量检测报告 |  |
| 21 | 麻醉机 | 6 | 计量检测报告 |  |
| 22 | 血液透析机 | 27 | 计量检测报告 |  |
| 23 | 电热恒温水浴箱 | 2 | 计量检测报告 |  |
| 24 | 电热恒温干燥箱 | 2 | 计量检测报告 |  |
| 25 | 恒温水箱 | 2 | 计量检测报告 |  |
| 26 | 酶标仪 | 1 | 计量检测报告 |  |
| 27 | 血细胞分析仪 | 1 | 计量检测报告 |  |
| 28 | 尿液分析仪 | 1 | 计量检测报告 |  |
| 29 | 生物安全柜 | 3 | 计量检测报告 |  |
| 30 | 全自动生化仪 | 1 | 计量检测报告 |  |
| 31 | 血气分析仪 | 4 | 计量检测报告 |  |
| 32 | 血细胞分析仪 | 1 | 计量检测报告 |  |
| 33 | 血凝仪 | 1 | 计量检测报告 |  |
| 34 | 生物显微镜 | 3 | 计量检测报告 |  |
| 35 | 眼压计 | 1 | 计量检测报告 |  |
| 36 | 听力计 | 1 | 计量检测报告 |  |
| 37 | 冷藏箱 | 36 | 计量检测报告 |  |
| 38 | 体重秤 | 18 | 计量检测报告 |  |
| 39 | 电子婴儿秤 | 4 | 计量检测报告 |  |
| 40 | 移液枪 | 10 | 计量检测报告 |  |
|  | 合计 | 383 |  |  |