## 五金类
德保县人民医院采购采购需求报价表
采购项目：五金类采购需求报价表
序号 | 物品名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 报价（元） | 最高限价 | 备注
1 | 120cm T8 Led一体灯架 | 佛山照明 | 16w | 套 | 100 |  | ≤28.00 | 采购数量仅供参考，最终按实际采购数量进行结算。如实际的采购数量与本表采购数量不相符的，应以采购人实际采购需求为准，成交单位不得以采购人的实际采购数量与本表采购数量不相符而要求采购人赔偿损失或不供货。未列明的服务项目及配件，参照市场价执行。
2 | 120cm T8 Led灯管 | 佛山照明 | 18w | 条 | 100 |  | ≤10.00
3 | Led光源模组 | 佛山照明 | 13w 6500k | 个 | 50 |  | ≤16.00
4 | Led面板灯 | 佛山照明 | 60*60cm | 个 | 80 |  | ≤135.00
5 | T5 Led一体灯架 | 佛山照明 | 4w | 套 | 25 |  | ≤18.00
6 | 日光灯管T8/765 | 佛山照明 | 36w | 条 | 50 |  | ≤10.00
7 | Led节能灯泡 | 佛山照明 | 10w | 只 | 50 |  | ≤8.00
8 | 电子镇流器 |  | 40w | 个 | 50 |  | ≤18.00
9 | 一位开关（明装） | 正泰、德力西 |  | 个 | 30 |  | ≤10.00
10 | 一位开关（双控明装） | 正泰、德力西 |  | 个 | 10 |  | ≤10.00
11 | 16A三孔插座（明装） | 正泰、德力西 |  | 个 | 20 |  | ≤10.00
12 | 五孔插座（明装） | 正泰、德力西 |  | 个 | 20 |  | ≤10.00
13 | 十孔插座（明装） | 正泰、德力西 |  | 个 | 50 |  | ≤12.00
14 | 一位开关（暗装） | 正泰、德力西 |  | 个 | 30 |  | ≤10.00
15 | 五孔插座（暗装） | 正泰、德力西 |  | 个 | 20 |  | ≤10.00
16 | 感应洗手器 | TIE | XY-3A | 个 | 20 |  | ≤230.00
17 | 单冷 感应水龙头 |  | 交直流2件套 | 套 | 15 |  | ≤260.00
18 | 花洒头 |  |  | 个 | 100 |  | ≤15.00
19 | 花洒软管 |  |  | 条 | 100 |  | ≤18.00
20 | 三角淋浴阀（明装） |  |  |  | 10 |  | ≤65.00
21 | 三角淋浴阀（暗装） |  | 曲角+垫片+装饰盖 |  | 10 |  | ≤95.00
22 | 台上盆龙头（单冷） |  |  |  | 10 |  | ≤45.00
23 | 台上盆龙头（冷热） |  | 60cm进水管*2 |  | 10 |  | ≤95.00
24 | 四通阀（铜芯） |  | DN25*20中号阀体 |  | 20 |  | ≤70.00
25 | 脚踏冲水阀（铜芯） |  | DN25加大阀体 |  | 20 |  | ≤85.00
26 | 脚踏冲水阀（铜芯） |  | DN25小号阀体 |  | 20 |  | ≤95.00
27 | 水龙头 |  | DN15 | 个 | 50 |  | ≤10.00
28 | 高压软管 |  | 60cm | 条 | 100 |  | ≤8.00
29 | 快开阀 |  | DN15 内外丝 | 个 | 50 |  | ≤12.00
30 | 快开阀芯 |  |  | 只 | 200 |  | ≤5.00
31 | 28孔插排 | 正泰、德力西、公牛 | 3米电源线 | 个 | 50 |  | ≤58.00
32 | 12孔插排 | 正泰、德力西、公牛 | 5米电源线 | 个 | 20 |  | ≤56.00
33 | 壁扇 |  | 40cm（16寸） | 台 | 30 |  | ≤140.00
34 | 立式取暖器 |  | 1000w | 个 | 15 |  | ≤180.00
35 | 厕所冲水箱 | 箭牌 | 7L | 个 | 10 |  | ≤170.00
36 | 不锈钢门吸 |  | 10cm | 个 | 20 |  | ≤18.00
37 | 锁体（反锁） |  | 125-舌距60mm | 个 | 50 |  | ≤15.00
38 | 内门锁芯 |  |  | 个 | 50 |  | ≤18.00
39 | 执手锁 门把手 |  | 孔距170mm | 套 | 20 |  | ≤35.00
40 | 铝合金挂衣钩 |  | 8钩 | 条 | 20 |  | ≤22.00
41 | 排气扇 |  | 250mm | 个 | 5 |  | ≤75.00
42 | 排气扇 |  | 300mm | 个 | 5 |  | ≤85.00
43 | 多股铜芯电线（100米/捆） |  | 1.5平方 | 捆 | 5 |  | ≤135.00
44 | 多股铜芯电线（100米/捆） |  | 2.5平方 | 捆 | 15 |  | ≤210.00
45 | 多股铜芯电线（100米/捆） |  | 4平方 | 捆 | 3 |  | ≤320.00
46 | 双绞花线（100米/捆） |  | 2*1.5平方 | 捆 | 3 |  | ≤320.00
47 | 空气开关 |  | 2P-32A | 个 | 5 |  | ≤20.00
48 | 空气开关 |  | 4P-32A | 个 | 5 |  | ≤45.00
49 | 漏电开关 |  | 2P-63A | 个 | 5 |  | ≤55.00
50 | 电工胶布 |  |  | 卷 | 50 |  | ≤3.00
51 | 免钉胶 |  |  | 支 | 20 |  | ≤20.00
52 | PVC线槽（3米/条） |  | 39*19 | 条 | 50 |  | ≤7.00
53 | 发热管 |  | 24kw | 条 | 10 |  | ≤650.00
54 | PVC热水管（3米/条） | 联塑 | DN25 | 条 | 100 |  | ≤15.00
55 | PVC直接 | 联塑 | DN25 | 个 | 50 |  | ≤2.00
56 | PVC弯头 | 联塑 | DN25 | 个 | 50 |  | ≤2.00
57 | PPR热水管（3米/条） | 联塑 | DN25 | 条 | 100 |  | ≤25.00
58 | PPR直接 | 联塑 | DN25 | 个 | 50 |  | ≤3.00
59 | PPR弯头 | 联塑 | DN25 | 个 | 50 |  | ≤3.00
合计
以上单价金额包括产品价、运输费(含装卸费)、税费等费用，采购数量具体按医院实际使用量进行结算，实际结算金额=成交单价x医院实际使用数量。