宫腔镜技术参数及预算
宫腔镜及电切共用镜

1、特细宫腔电切镜，外径≤7mm，减少手术中扩宫造成的损伤；

2、工作手件单双极通用；

3、电极和内窥镜引导灌流方向，保证极佳视野；

4、无创伤性斜嘴镜鞘优化设计，大角度位置电切，减少气泡产生；
5、镜视野度数: 12°超广角；

6、工作长度：300mm；

7、工作直径：2.7mm；

8、镜体带高清”HD”标记，可134℃高温高压消毒；
配置含：

（1）12度广角宫腔镜，直径2.7mm      1
支

（2）操作器，被动式
1
个

（3）镜鞘，内鞘，19Fr.
1
个

（4）镜鞘，外鞘，21Fr.(7mm)
1
个

（5）闭孔器
1
个

（6）电极,单极（切割电切）
1
支

（7）电极，单极和双极（针状）
1
支

（8）高频双极连线
1
条

（9）器械盒
1
个

预算人民币：玖万元整（¥90000.00元）
