## Sheet1
德保县人民医院低频体外膈肌起搏器比选采购评分标准
项目名称：低频体外膈肌起搏器 项目编号：DBXYYBXCG-20260116-1 总分值：100分 评审原则：公平、公正、简便易行，评审小组独立打分后取算术平均值
评审项目 | 权重占比 | 评分细则
价格合理性 | 40分 | 1.以满足采购需求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分计算公式：价格得分=（评标基准价/投标报价）×40； 2. 报价明显偏离市场合理价格，视为无效报价。
技术参数响应 | 30分 | 1. 完全满足采购文件技术参数要求，得30分；2. 核心参数（脉冲频率、刺激强度、电池续航、输出通道）每负偏离1项扣5分；3. 非核心参数每负偏离1项扣2分；4. 参数优于要求的，每项加2分，最多加5分。
商务服务能力 | 20分 | 1. 质保期（6分）：满足整机≥3年质保得6分，低于3年不得分；2. 供货时限（6分）：合同签订后20日内供货得6分，逾期不得分；3. 售后服务（8分）：2小时响应、24小时到场得8分，响应/到场时间延长扣3-8分。
企业资质合规性 | 10分 | 具备营业执照、医疗器械经营/生产许可证、所投产品NMPA注册证，证件齐全且在有效期内得10分；缺1项扣3分，扣完为止。
评审补充规则 1. 最终得分=价格分+技术分+商务分+资质分。 2. 得分最高的供应商为第一成交候选人；得分相同的，依次按价格分、技术分高低排序。 3. 核心参数负偏离≥3项的，直接判定为无效投标。