项目附表：（参数仅是市场调研初步参数，各厂商或代理商可针对全部货物或单一货物提供具体响应数值及参数修改意见）
	项目编号
	货物名称
	数量
	维保期
	技术指标要求

	6-4
	便携式彩超
	1
	60个月
	1.货物名称: 便携式彩色多普勒超声诊断仪

2.设备用途: 适用于各临床科室床边超声检查，具备容量管理功能，可用于穿刺引导，心肺功能监测及血流动力学评估应用，以及介入操作的可视化引导，血管通路搭建，诊断和治疗引导等

主要技术及系统概述：

技术参数及要求：

主机重量≤5kg（含电池）

显示器≥14英寸高分辨率LED 显示器

系统启动时间：≤30秒

所配软件为该机型的最新版本，并且具有升级能力，可支持组织多普勒组件、造影组件、弹性成像组件等高级功能，以注册证信息为准

成像模式

二维灰阶模式、组织谐波成像技术

穿刺针显影增强技术

彩色多普勒模式、能量多普勒模式

脉冲多普勒模式（PW）、连续多普勒模式（CW）

穿刺针显影增强技术

穿刺针显影增强技术支持凸阵探头、线阵探头

B模式成像

多角度空间复合成像技术，支持≥3条偏转线，多级可调，支持线阵和凸阵探头

斑点噪声抑制成像

回波增强技术，提高心脏图像质量

彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）

高分辨率血流成像

双实时同屏对比显示

自动调节取样框的角度及位置

频谱多普勒成像

脉冲多普勒、高脉冲重复频率

连续多普勒

TDI组织多普勒成像（支持TVI/TEI/TVM/TVD四种模式）

测量分析和报告

常规测量软件包

支持自动VTI测量

支持自动IVC测量

IVC趋势图可指导决策

支持肺部B线自动测量，支持实时与离线检测，可自动快速获取B线计数、B线间距及B线面积比等参数

具备实时IMT血管内中膜厚度自动计算
具备Auto EF自动射血分数测量
连通性和外部数据管理

具备DICOM基础功能，可通过网络将图像传输到DICOM服务器

4个USB 3.0端口

以太网端口，内置无线网卡，借助网络，可在机器上一键将动态或静态图像传输至移动应用端群组内；超声设备上具备可自行设置的隐私数据脱敏传输开关，用户可选择传输图像是否包含病人信息

HDMI或S-Video视频输出接口

电源供应

系统通过电池或交流电源运行

可充电锂电池，连续使用时间≥90分钟

专用台车，支持交流供电，可收纳纸巾、检查单等

资证要求：符合中华人民共和国相关法规要求，具备国内注册资质
配置要求

主机1台，探头4个
单晶体凸阵探头1支（满足腹部、妇产、肺部（胸膜下）、泌尿、小器官（除眼部外）、外周血管检查）

线阵探头1支（满足小器官（除眼部外）、外周血管、肺部（胸膜下）、儿科检查）

单晶体心脏探头1支（满足心脏、经颅、妇产、麻醉、腹部、肺部（胸膜下）检查）

高频相控阵探头（适用于小儿心脏、小儿颅脑）
台车1个，多功能收纳箱，可调整位置

三探头扩展器1个

售后服务要求:

仪器的安装、调试：由厂家专职工程师负责，到医院现场安装、调试

保修期：厂家提供主机、探头≥5年保修




