## Sheet1
医疗护理员培训器材需求与参数表
序号 | 使用项目 |  | 数量 | 参数
1 | 培训器材经费 | 医用病床 | 2张 | 2100*900*500mm（含垫）
2 |  | 医用床头柜 | 2个 | 480*480*750
3 |  | 医用治疗车 | 2辆 | 750*480*940 双层
4 |  | 全功能护理训练模拟人 | 1个 | 本模型是由进口塑胶材料、经不锈钢模具浇注工艺制成。具有形象逼真、操作真实、拆装方便、结构标准、经久耐用等特点。是目前国内较为先进、功能齐全、材料考察的全新产品。 功能特点： ■ 模拟人可取仰卧屈膝位，两腿外展后可独立支撑，左右上臂、小腿可灵活旋转 ■ 褥疮护理：显示压疮的临床分期4个不同阶段，第一期：淤血红润期；第二期：炎症浸润期；第三期：浅度溃疡期；第四期：坏死溃疡期。同时显示压疮和各种病理表现：压疮炎症、溃疡、窦道、腐肉、坏死、焦痂等 ■ 洗脸、洗头 ■ 眼耳清洗、滴药 ■ 口腔护理、假牙护理 ■ 口鼻气管插管 ■ 气管切开护理 ■ 吸痰法 ■ 氧气吸入法 ■ 口鼻饲法 ■ 洗胃法 ■ 手臂静脉穿刺、注射、输液（血) ■ 三角肌皮下注射 ■ 股外侧肌注射 ■ 灌肠法 ■ 女性导尿术 ■ 男性导尿术 ■ 女性膀胱冲洗 ■ 男性膀胱冲洗 ■ 造瘘引流术 ■ 臀部肌肉注射 ■ 腹腔解剖重要器官结构 ■ 整理护理：擦浴、穿换衣裤 ■ 四肢关节左右弯曲、旋转、上下活动
5 |  | 口腔护理模型 | 4套 | 主要功能特点： 该模型放大5倍，可进行刷牙，牙线护理等功能。
6 |  | 导尿操作模型（男/女款） | 1套 | ■ 模型的逼真程度就像在真实的患者身上操作一样。 ■ 润滑过的导尿管可以通过尿道口插入尿道，进入膀胱。 ■ 当导尿管进入膀胱时，人造尿液就会从导尿管口流出。 ■ 导尿通过粘膜皱壁、尿道球部及尿道内括约肌时，学生将会体验到如同真人般的狭窄感，可以通过改变体位和阴茎的位置，使导管顺利插入
|  |  | 1套 | 1、模仿中年妇女的外生殖器的会阴，大腿处于外展位。 2、模型包括膀胱、尿道、尿道括约肌等解剖结构。 3、小阴唇可以向两旁分开以暴露阴蒂、尿道口及阴道口。 4、当导尿管插入尿道，通过尿道括约肌进入膀胱时，有真实的阻力与压力。 6、当导管进入膀胱时，人造尿液将从导管中流出。
7 |  | 鼻饲管护理模型 | 4套 | ■ 洗头、洗脸 ■ 眼耳的滴药、清洗 ■ 口腔护理 ■ 氧气吸入疗法 ■ 鼻胃管放置 ■ 气管切开护理 ■ 气管吸痰处理 ■ 口鼻管插管训练
8 |  | 肛周护理模型 | 3套 | ■ 模拟一成人臀部；模型质地柔软，颜色逼真。 ■ 该产品可以穿在学员身上，进行疮面的各种护理操作； ■ 包含褥疮的4个不同阶段，形象逼真方便更换。 ■ 褥疮颜色鲜明，内部上色，外部加膜，所以即使使用消毒水涂抹也不会褪色。 ■ 可以进行清洗。
9 |  | 墙式吸氧雾化两用流量表 | 1个
10 |  | 压力性损伤护理模型 | 1个 | ■ 模拟一成人臀部；模型质地柔软，颜色逼真。 ■ 该产品可以穿在学员身上，进行疮面的各种护理操作； ■ 包含褥疮的4个不同阶段，形象逼真方便更换。 ■ 褥疮颜色鲜明，内部上色，外部加膜，所以即使使用消毒水涂抹也不会褪色。 ■ 可以进行清洗。
11 |  | 转运床（带护栏、可升降） | 2台 | 1950×640×(500-900),主体结构为高强度合金铝压铸成形，高强度合金铝型材对接轨道，ABS工程塑料床板，整体成形，碳锻喷塑中控底座,手摇安全限位摇杆一支，床体可承重200kg以上，输液杆一支，美式护拦一付，四个豪华脚中控轮，高强度耐磨床垫一张。
12 |  | 平车 | 2台 | 1900×580×(550-950)mm
13 |  | 轮椅 | 2台 | 实心 银灰C8塑料PU一体轮带手刹
14 |  | 担架 | 1个 | 1870*500*220/940*500*85MM
15 |  | 过床易 | 1个 | 173x48x1.5CM
16 |  | 康复助行器 | 1个
17 |  | 腋杖 | 1个
18 |  | 手杖 | 1个
19 |  | 电子体温计 | 10支
20 |  | 水银体温计 | 20支 | 三角形棒式口腔型
21 |  | 电子血压仪 | 2台
22 |  | 心肺复苏模型 | 2套 | 执行标准：美国心脏学会（AHA）2020国际心肺复苏（CPR）＆心血管急救（ECC）指南标准 功能特点： ■ 模拟人解剖特征明显，手感真实，肤色统一，形态逼真，外形美观。 ■ 模拟生命体征： .初始状态时，模拟人瞳孔散大，颈动脉无搏动。 .按压过程中，模拟人颈动脉被动搏动，搏动频率与按压频率一致。 .抢救成功后，模拟人瞳孔恢复正常，颈动脉自主搏动。 ■ 可进行人工呼吸和心外按压。可进行标准气道开放，气道指示灯变亮。 ■ 三种操作方式：可进行CPR训练、模式考核和实战考核。 .方式一：CPR训练，可进行按压和吹气训练。 .方式二：模式考核，在设定的时间内，根据2020国际心肺复苏标准，正确按压和吹气数30：2的比例，完成5个循环操作。 .方式三：实战考核，老师可自行设定操作时间范围、操作标准、循环次数、操作频率、按压和吹气的比例。 控制器显示屏功能： ■ 电子监测：电子指示灯显示监测气道开放和按压部位。人工呼吸和胸外按压的正确次数计数和错误次数计数。 ■ 语音提示：训练和考核中全程中文语音提示，可开启和关闭语音，调节音量。 ■ 条形码显示吹气量：正确的吹气量为500~600ml-1000ml： .吹气量过少时，条形码为黄色。 .吹气量合适时，条形码为绿色。 .吹气量过大时，条形码为红色。 .吹入的潮气量过快或超大，造成气体进入胃部指示灯显示；数码计数显示；错误语言提示； ■ 条形码显示按压深度，正确的按压深度5-6cm： .按压深度过少时，条形码为黄色。 .按压深度合适时，条形码为绿色。 .按压深度过大时，条形码为红色。 ■ 可自行设定操作时间，以秒为单位。 ■ 操作频率：2020标准为至少100~120次/分。 ■ 电源状态：采用220V电源，经过稳压器稳压后输出电源12V。（可选加装锂电池，适用于无外接电源的情况下直接使用。） 打印机功能： ■ 操作结束后打印操作过程。 ■ 成绩单内容涵盖操作方式、意识判断、急救呼吸、脉搏检查、检查呼吸、清除异物、操作频率、按压与吹气比例、循环次数、每个循环操作中按压和吹气的次数、按压正确/错误次数、按压错误的原因和次数、吹气正确/错误的原因和次数、吹气错误的原因、设定时间、操作时间和考核评定。 ■ 面皮肤、颈皮肤、胸皮肤、头发，采用进口热塑弹性体混合胶材料，由不锈钢模具、经注塑机高温注压而成，具有解剖标志准确、手感真实、肤色统一、形态逼真、外形美观、经久耐用、消毒清洗不变形，拆装更换方便等特点，其材料达到国外同等水平。 标准配置： ■ 高级复苏全身人体模型一具； ■ 高级显示控制器一台； ■ 豪华手拉推式人体硬塑箱一只； ■ 复苏操作垫一条； ■ 电源适配器一根； ■ 数据线一根； ■ 屏障面膜（50张/盒）一盒 ； ■ 可换肺囊装置四套； ■ 可换面皮一只； ■ 热敏打印纸二卷； ■ 2020国际最新操作指南光盘1盘； ■ 急救手册 1 本； ■ 使用说明书一本； ■ 保修卡、合格证；
23 |  | AED自动体外除颤器 | 1套 | 半自动体外除颤器主机、电极片、电池、背包合格证、开箱清单、使用说明书
24 |  | 简易呼吸器 | 1套
25 |  | 急救箱 | 1个
26 |  | 心电监护仪 | 1套 | 7英寸彩色屏(可选配触摸屏)，倾斜角设计，方便观察.便携式提手设计，内置大容量锂电池，支持交直流两用，方便多场景应用.高精度数字滤波技术，保证波形准确;精准的算法，诊断可靠
27 |  | 全功能婴儿护理心肺复苏插管鼻饲模型 | 1个 | 功能特点： ■ 一般护理：更换尿布，穿换衣服，口腔护理，冷热疗法，包扎。 ■ 静脉输液/穿刺：手臂静脉包括：头臂静脉、手背浅静脉；头皮静脉包括：额上静脉、颞浅静脉；下肢主要静脉干：股静脉。 ■ 插胃管：支持听诊检测插管位置，用于胃肠减压、鼻饲、洗胃等。 ■ 骨髓穿刺：可经胫骨穿刺，有模拟骨髓流出，可注入药物或输液。 ■ CPR操作训练：支持口对口、口对鼻、简易呼吸器对口等多种通气方式，电子监测吹气频率、吹气量、按压次数、按压频率、按压深度，吹气和按压可单项训练。
28 |  | 婴儿/儿童气道梗阻模型 | 各1套 | ■模型为幼儿，可触及肋骨、胸骨、剑突，便于操作以及定位。 ■配有不同形状、大小、性状的异物，可模拟不同程度的呼吸道异物阻塞。 可实现功能： ■可练习Heimlick （海姆立克）、背部拍击法、胸部手指猛击法。该产品可进行婴儿海氏急救法操作。模拟人根据婴儿解剖特征和生理特点设计，适用于气管异物阻塞。 执行标准：美国心脏学会（AHA）2020国际心肺复苏（CPR）＆心血管急救（ECC）指南标准。 急救操作手法： 1、背部排击法：将患儿骑跨并俯卧于急救者的胳臂上，头低于躯干，固定头部，并将其胳膊放在急救者的大腿上，然后用另一手的掌握部用力排击患儿两肩胛骨之间的背部4-6次，使呼吸道内压骤然升高，有助于松动其异物和排出体外。 2、胸部手指猛击法：患儿取仰卧位，抱持于急救者手臂弯中，头略低于躯干，急救者用两手指按压两乳头连线与胸骨中线交界点一横指处4-6处。必要时可与以上方法交替使用。直到异物排出或患儿失去知觉。 功能特点： ■ 正常的气道阻塞模拟； ■ 气道开放和胸部压迫模拟； ■ 气道贯通时的胸部扩张； ■ 窒息，异物阻塞气道的模拟； ■ 标准婴儿真人比列设计及准确的标准布局。 ■ 可进行婴儿心肺复苏训练操作