项目附表：（参数仅是市场调研初步参数，各厂商或代理商可针对全部货物或单一货物提供具体响应数值及参数修改意见）
	项目编号
	货物名称
	数量
	维保期
	技术指标要求

	6-3
	半导体激光治疗仪
	1
	24个月
	一、适用范围

用于促进雄激素源性脱发患者头发生长。

技术参数

1.工作电压：AC 100V-240V，50/60Hz
2.额定功率：200VA
★3.辐照面积：≥900cm²

4.激光输出波长：655nm±10nm

★5.激光光源数量：300颗

单颗激光辐射强度：5mW/cm²±10%

7.最大光功率：1500mW/cm²±10%

8.定时功能：可以设定工作时间为1～99min，步长1min，定时时间容许误差不大于设定值的±2%

9.采用LLLT低能量软激光照射技术，物理治疗安全可靠

10.光源采用点状矩阵式排列，光斑分布更均衡，可顾及到更多的毛囊，促进毛发快速生长

★11.治疗叶片可分区控制，满足临床不同脱发等级需求

★12.采用高导热系数材料进行传热，确保散热可靠，最大程度上保证光源寿命

13.采用LCD显示屏显示治疗时间，控制方便，简洁易懂

14.激光光源采用恒功率驱动设计，确保激光的输出功率恒定



